O Z N Á M E N Í
Vážení odběratelé,

v letošním roce byl proveden kompletní monitoring tlakových poměrů ve vodovodní síti v obci Týnec. Měřením byl potvrzen maximální hydrodynamický tlak v nejnižších místech vodovodní sítě nad hranicí povoleného tlaku daného zákonem 274 /2001 Sb. v platném znění. Vzhledem k tomu, že vysoký přetlak zbytečně zatěžuje nejen vlastní rozvodnou vodovodní síť, ale i vnitřní instalaci a zařizovací předměty v jednotlivých objektech, přistupuje obec Týnec k snížení tlaku ve vodovodu  o cca 0,3 MPa. Realizace si vyžádá na nezbytně nutnou dobu přerušení dodávky pitné vody, o které budete předem informováni. 
Věříme, že realizací navržených opatření přispějeme ke zkvalitnění námi poskytovaných služeb. V případě dotazů nebo jakýchkoliv problémů s tlakem vody po realizaci výše uvedeného zásahu nás prosím kontaktujte na níže uvedených tel. číslech.
Akce: Osazení redukčního ventilu pro vodovod Týnec
Termín: Listopad 2013
Náhradní zdroj vody: cisterna před č.p. 69 v obci Týnec
Kontaktní osoby:
p. Petr Hladík, vedoucí provozu vodovodu, tel. 376 315 015, 605 226 862


Ing. Zbyněk Malý, vedoucí výrobního úseku, tel. 605 226 866

pohotovost 24 hod denně na tel. č. 376 310 021

Děkujeme za spolupráci. S pozdravem
Petr Hladík

vedoucí provozu vodovodu

